附件一

盐城工业职业技术学院分体式精密切割机公开询价表

编号：

一、名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体式精密切割机 | 1. 最大切割截面：Φ100mm，最薄混凝土切割厚度5毫米； 2. 最大切割试件：100 mm *100 mm *400mm； 3. 功率：小于3000W； 4. 结构形式：分体式结构带快速夹紧机构； 5. 刀片：全封闭，配备同型号备用刀片2个、碳刷20套； 6. 水箱：分体型冷却水箱60L，切割液原液3L； 7. 材质：钳口和工作台面主要零件为不锈钢； 8. 外型尺寸：小于900 mm *800 mm *1400mm； 9. 重量：小于200Kg； 10. 过载保护：有 11. 集尘带：有 12. 吸尘设备：有 | 台 | 1 |  |  |
| 其他费用 | 其他所有相关的费用 | / | / | / | / |
| 合计 | 人民币 (大写)： （¥ 元）。 |  |  |  |  |
| 质保及服务承诺 | 三年免费质保 |  |  |  |  |

注：1.工程报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用；

2.供货单位须提供三年以上免费质保。

报价单位：（公章）

联系人：      　　                 联系电话：

年   月   日